| FICHE ELEVE | SITUATION PROBLEME |
| --- | --- |

| M. Martin possède une friteuse double avec deux fiches d’alimentations. Dans un grande surface, il repère la multiprise ci-dessous. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La prise murale sur laquelle sera branchée cette multiprise est elle-même associée au disjoncteur divisionnaire ci-contre. |  |  |  |
| Problématique : Peut-il utiliser cette multiprise sans danger ? |  |  |  |

| FICHE PROFESSEUR | SITUATION PROBLEME |
| --- | --- |

| Niveau | Mathématiques – CAP – 2nde Bac Pro - BMA | Compétences évaluées |
| --- | --- | --- |
| Compétences cibles | Puissance électrique – protection d’une installation domestique |  |
| SCENARIO | Discussions afin de déterminer les grandeurs à comparer : Comment fonctionne une friteuse électrique ? Que nous indique sa plaque signalétique ? Quelle est la relation entre la puissance et l’intensité efficace ? Est-ce que les puissances consommées par des appareils fonctionnant simultanément s’ajoutent ? | S’approprier |
|  | Proposer un protocole expérimental afin de répondre aux questions : « Est-ce que les puissances consommées par des appareils fonctionnant simultanément s’ajoutent ? » « Quelle est la relation entre la puissance et l’intensité efficace ? » | Analyser Raisonner |
|  | Description du protocole Compte rendu des résultats. | Communiquer |
|  | Utilisation de la formule P=UI Réaliser le protocole expérimental. | Réaliser |
|  | Comparaison de la valeur calculée de l’intensité nécessaire à l’utilisation des deux friteuses et la valeur inscrite sur l’emballage. | Valider |
|  | Synthèse collective | Communiquer |

| DOCUMENT D’APPUI | SITUATION PROBLEME |
| --- | --- |